Справка о результатах проведения публичных консультаций проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики

«Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Чувашской Республики»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. № 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» проведены публичные консультации проекта постановления «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Чувашской Республики» (далее – проект постановления).

Проект постановления и перечень вопросов размещен на портале нормативных правовых актов Чувашской Республики по адресу [www.regulations.cap.ru](http://www.regulations.cap.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 ноября 2022 г. (https://regulations.cap.ru/projects/4732).

В период со 16 ноября по 2 декабря 2022 г. по проекту постановления проведены публичные консультации с субъектами предпринимательской деятельности, с общественными организациями. Предложения по проекту постановления принимались по 2 декабря 2022 г. включительно.

Извещение о проведении публичных консультаций направлено общественным организациям и объединениям, представляющим интересы предпринимательского сообщества, также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя, осуществляющим деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, *ЧГО ЧРО ООО «ВДПО», ООО «Витязь», Индивидуальному предпринимателю Лукишиной В.Г., ООО «Террастрой», ООО «Уютстрой, ООО «Пост», ООО «Видео-СБ», ООО «Смарт», Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, ВОСВОД Чувашской Республики (письмо от 21.11.2022 № 5/Д-4-3147 направлено в 8 адресов посредством электронной почты).*

По результатам публичных консультаций получены 4 письменных ответа от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Рыбакова А.Н., индивидуального предпринимателя Лукишиной В.Г., ООО «Витязь», ООО «Пост», ЧГО ЧРО ООО «ВДПО».

Мнения ООО «Витязь», ЧГО ЧРО ООО «ВДПО», полученные в ходе публичных консультаций проекта постановления, приведены в сводке предложений, по итогам внесены отдельные изменения.

Доработанный с учетом замечаний и предложений проект постановления после доработки повторно прошел процедуру публичных консультаций. К доработанному проекту постановления поступили только положительные отзывы.

Проект постановления рассмотрен на заседании Общественного совета при Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – Общественный совет) и проведена общественная экспертиза проекта постановления, по итогам которой принято решение о согласовании и поддержке проекта постановления.

Протокольным решением Общественного совета от 20 декабря 2022 г. № 6 принято единогласное решение о поддержке проекта постановления.

По итогам публичных консультаций в проект постановления не внесены изменения.

Приложение: на 6 л.

Председатель ГКЧС Чувашии С.Г. Павлов

Приложение

к справке о результатах

проведения публичных консультаций

Сводка предложений, полученных в ходе публичных консультаций

проекта постановления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автор предложения (замечания) | Суть предложения (замечания) | Результаты рассмотрения |
| ООО «Витязь» | В пункте 1.2 после слов «обеспечивающем направление сил и средств» вместо слов «подразделений пожарной охраны» указать подразделений пожарно-спасательного гарнизона» | Принято.  Пункт 1.2 изложен в следующей редакции:  «В целях настоящего Порядка используются понятия в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задачи области пожарной безопасности, и нормативных документов по пожарной безопасности, содержащих требования к проектированию, монтажу (подключению), техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты, включая системы передачи извещений опожаре.» |
| ООО «Витязь» | В пункте 2.1. после слов «по территориальному принципу» **вместо слов** «в каждом подразделении пожарной охраны, преимущественно в федеральной противопожарной службе» **указать** «в каждом местном пожарно-спасательном гарнизоне» | Учтено.  Пункт 2.1 изложен в следующей редакции:  «2.1. Дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны организуется с использованием системы передачи извещений о пожаре по территориальному принципу в подразделения пожарной охраны». |
| ООО «Витязь» | В пункте 2.1. слова «Места установки прибора пультового печного подлежат согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской публике - Чувашии (далее - Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии)» **исключить** |
| ООО «Витязь» | В пункте 2.2. первый абзац «Прибор пультовый оконечный и автоматизированное рабочее место диспетчера устанавливаются в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» в подразделении пожарной охраны, обеспечивающем направление сил и средств к месту вызова в границах муниципального образования Чувашской Республики» **исключить.** | Принято.  Положения пункта 2.2 перенесены в пункт 2.6, который изложен в следующей редакции:  «2.6. Прибор пультовой оконечный и автоматизированное рабочее место диспетчера устанавливаются в помещении пункта связи части пожарно-спасательного подразделения, обеспечивающего направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда» |
| ИП Лукишина В.Г. | абзац второй пункта 2.2 "Осуществление вывода сигнала о возникновении пожара, передаваемого от прибора объектового оконечного объекта защиты, расположенного в границах одного муниципального образования Чувашской Республики, на автоматизированное рабочее место диспетчера в другом муниципальном образовании Чувашской Республики не допускается." Пример: объекты защиты находятся на территории муниципального образования Алатырский район, а автоматизированное рабочее место диспетчера в другом муниципальном образовании г.Алатырь, возникает противоречие с данным пунктом |
| ООО «Витязь» | В абзаце втором пункта 2.2 после слов «расположенного в границах» **вместо слов** «одного муниципального образования Чувашской Республики» **указать** «местного пожарно-спасательного гарнизона» |
| ЧГО ЧРО ООО «ВДПО» | абзац второй пункта 2.2  Осуществление вывода сигнала о возникновении пожара, передаваемого от прибора объектового оконечного объекта защиты, расположенного в границах одного муниципального образования Чувашской Республики, на автоматизированное рабочее место диспетчера в другом муниципальном образовании Чувашской Республики не допускается. В связи с рельефом местности не возможно осуществить радиосвязь в одном муниципальном округе. Например с.Шоршелы с Марпосадской ПЧ, а с Новочебоксарской ПЧ связь по радиоканалу устойчивая. То же и приграничные с Аликовским районом населенные пункты Шумерлинского района дают хороший прием в Аликовской ПЧ. |
| ООО «Витязь» | абзац третий пункта 2.2 исключить |
| ЧГО ЧРО ООО «ВДПО» | Третий абзац пункта 2.2 проекта постановления  п7.ст 83 ФЗ 123 гласит- Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. Дублирование сигнала в диспетчерскую службы пожаротушения ГУ МЧС России по ЧР законом не предусматривается |
| ООО «Витязь» | в абзаце шестом пункта 2.4 слова «в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» исключить. | Принято.  Из пункта 2.4 исключена ссылка на межгосударственный стандарт ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| ООО «Витязь» | в абзаце седьмом пункта 2.4 второе предложение исключить | Принято.  Второе предложение абзаца седьмого пункта 2.4 исключено из проекта постановления |
| ООО «Витязь» | пункт 2.6 исключить | Принято.  Пункт 2.6 в первоначальном виде исключен. |
| ООО «Витязь» | в пункте 2.9 после слов «Применение систем передачи извещений о пожаре, использующих каналы связи GSM» слова «допускается только при невозможности обеспечения радиоканала» исключить. | Принято.  Пункт 2.9 исключен в связи с наличием избыточных требований к субъектам правоприменения |
| ООО «Витязь» | в пункте 2.10 после слов «следует использовать телефонные номера» вместо слов «не более двух операторов сотовой связи» указать «не менее двух номеров оператора сотовой связи» либо «не менее двух номеров оператора сотовой связи в систему автодозвон по линии ПАО «Ростелеком» | Принято.  Пункт 2.10исключен в связи с наличием избыточных требований к субъектам правоприменения |
| ЧГО ЧРО ООО «ВДПО» | В проекте постановления следует указать источники финансирования для организации автоматических рабочих мест (АРМ) устанавливаемых в диспетчерских пожарных частей и диспетчерской службы пожаротушения ГУ МЧС России по ЧР. Кроме того, обозначить в постановлении Кабинета Министров участие мобильных операторов и интернет провайдеров в обеспечении пожарной безопасности на территории Республики (льготные тарифы на услуги связи и оплате подключения интернет каналов и трафиков) | Не принято.  Не относится к предмету регулирования проекта постановления. |
| ЧГО ЧРО ООО «ВДПО» | В проекте постановления не учтены требования к проектированию (проектным организациям) таких систем - п.7.1, ст.83 ФЗ 123, а именно: «Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности»  Считаем, что для облегчения работы диспетчера пожарной части, функции контроля состояния линий связи изложенные во втором абзаце п 2.7. постановления, необходимо возложить на организацию, обслуживающую систему.  2. Контроль работоспособности, проведение технического обслуживания и ремонта осуществляются исполнителем. Выборочные проверки работоспособности, качества технического обслуживания и ремонта системы передачи извещений о пожаре проводятся Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». | Частично принято.  Требования к проектированию устанавливаются Приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173.  П. 2.4 предусматривает, что выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, должно осуществляться юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию. |